ОПРОСНЫЙ ЛИСТ- ЗАЯВКА

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Назначение здания | ( жилое (уточнить какое) ___________________________________ | ( административное (уточнить какое) __________________________________ |
|  | ( иное (уточнить какое) _______________________________________________________________________ |
| Адрес (местонахождение ИТП) |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактный телефон |  |
| Теплоноситель (среда) |  |
| Расчетный температурный график тепловой сети (в отопительный период) | Т1 = | Т2 = | ºС |
| Расчетный температурный график тепловой сети (в межотопительный период) | Т1 = | Т2 = | ºС |
| Расчетное избыточное давление в тепловой сети в отопительный период | Р1 = | Р2 = | м.в.ст. |
| Расчетное избыточное давление в тепловой сети в межотопительный период | Р1 = | Р2 = | м.в.ст. |
| Тип регулирования отпуска тепла источника | ( качественное, по графику в зависимости от температуры наружного воздуха ( иное (уточнить) |
| Схема присоединения к тепловой сети | ( двухтрубная | ( трехтрубная | ( четырехтрубная |
| Диаметры трубопроводов ввода ТС | DN1 ___, DN2 ___, DN3 ___, DN4 ___ |
| Система отопления | Схема присоединения | зависимая через насосы смешения |  зависимая через гидроэлеватор |  независимая с ТО |
|  | Тип регулирования | ( качественное по температурному графику с регулированием температуры Т2 по графику | ( иное (уточнить) |
|  | Тепловая нагрузка системы отопления |  | Гкал/ч (МВт) |
|  | Температурный график | Т1 = | Т2 = | ºС |
|  | Емкость системы |  | м3 |
|  | Гидравлическое сопротивление |  | м.в.ст. |
|  | Статическая высота |  | м |
|  | Резервирование теплообменных аппаратов | ( без резерви-рования | ( 2 шт. по 100% мощ-ности каждый | ( иное (уточнить) |
|  | Тип теплообменных аппаратов | ( пластинчатые паяные | ( пластинчатые разборные |
| Система горячего водоснабжения | Схема присоединения системы ГВС | ( открытый водоразбор | ( закрытая через теплообменники |
|  | Конструктивное исполнение теплообменника при закрытой схеме | ( одноступенчатый ТО | ( два теплообменника, по одному в каждой ступени подогрева |
|  |  | ( двухступенчатый в моноблочном исполнении | ( иное (уточнить) ______________________ |
|  | Резервирование теплообменных аппаратов | ( без резерви-рования | ( 2 шт. по 50% мощности в каждой ступени подогрева | ( иное (уточнить) |
|  | Тепловая нагрузка системы ГВС | Ср: | Макс: | Гкал/ч (МВт) |
|  | Максимальный секундный расход воды Т3 |  | л/с |
|  | Максимальный часовой расход воды Т3 |  | м3/ч |
|  | Расчетная температура воды в тр-де Т3 |  | ºС |
|  | Расчетная температура воды в тр-де Т4 |  | ºС |
|  | Температура в тр-де холодной воды В1 |  | ºС |
|  | Гарантированный напор на вводе В1 в ИТП |  | м.в.ст. |
|  | Необходимое давление в трубопроводе Т3 |  | м.в.ст. |
|  | Расход воды на циркуляцию |  | л/с |
|  | Гидравлическое сопротивление циркуляционного кольца |  | м.в.ст. |
| Система теплоснабжения (СВ, CТК) | Схема присоединения | ( непосредственная (прямые параметры) | ( зависимая через насосы смешения |
|  |  | ( независимая через теплообменники | ( иное (уточнить) ______________________ |
|  | Тепловая нагрузка |  | Гкал/ч (МВт) |
|  | Температурный график | Т12 = | Т22 = | ºС |
|  | Емкость системы |  | м3 |
|  | Гидравлическое сопротивление |  | м.в.ст. |
|  | Статическая высота |  | м.в.ст. |
|  | Необходимое давление в обратном трубопроводе из условия не вскипания |  | м.в.ст. |

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УЧЁТА, АВТОМАТИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

| Автоматическое местное регулирование отпуска тепла в систему отопления здания в зависимости от температуры наружного воздуха |  да |  нет |
| --- | --- | --- |
| Автоматическое местное регулирование температуры горячей воды, поступающей в систему ГВС здания. |  да | нет |
| Автоматическое регулирование температуры обратной сетевой воды в тепловых сетях |  да |  нет |
| Таблица режимов работы для административных зданий (программирование контроллера на режим день-ночь, рабочие – воскресные дни) |  да |  нет |

СИСТЕМЫ УЧЕТА

| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | на вводе | ( да | ( нет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на систему отопления (теплоснабжения калориферов) | ( да | ( нет |
|  | на систему ГВС | ( да | ( нет |
| Узел учета на холодную воду | ( да | ( нет |
| Узел учета линии подпитки | ( да | ( нет |

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

| Оборудование для диспетчеризации узла учета тепловой энергии |  да |  нет |
| --- | --- | --- |
| Оборудование для диспетчеризации автоматического регулирования |  да |  нет |
| Передача данных на диспетчерский пункт |  RS232(485) |  Ethernet |  GSM модем |  Тел. модем |
| Другое |  |

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ОБОРУДОВАНИЯ

| Установка на вводе грязевика | ( да | ( нет |
| --- | --- | --- |
| Установка на вводе фильтра | ( да | ( нет |
| Резервирование насосов отопления (теплоснабжения) | ( да | ( нет |
| Резервирование насосов ГВС | ( да | ( нет |
| Сдвоенные насосы | ( да | ( нет |
| Если «да», то для каких систем |
| Тип электропитания насосов отопления (теплоснабжения) | ( 1(230V | ( 3(400V |
| Тип электропитания насосов ГВС | ( 1(230V | ( 3(400V |
| Насосы с частотным регулированием | ( да | ( нет |
| Если «да», то для каких систем |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Температура среды эксплуатации | оС |
| --- | --- |
| Относительная влажность эксплуатации | % |
| Минимальный монтажный проем (ширина/высота), м |  |  |
| Размеры помещения для установки БИТП (длина/ширина/высота), м |  |  |  |

Поставка запасных частей (в случае необходимости перечислить вид и количество):

Дополнительные требования и пожелания заказчика:

Составил: _______________________________________________________________________________

Должность: _______________________________________________________________________________

Подпись: ________________________________

Дата: ___________________________________